MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ

Trên cơ sở mời báo giá lập giá kế hoạch dự toán chi tiết Gói thầu Bảo trì thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ. Chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của công ty] báo giá Bảo trì thiết bị y tế năm 2026 như sau:

| STT | Tên thiết | Model/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Năm sản xuất | Nội dụng cần thực hiện bảo trì | Số lượng | ĐVT | Đơn giá bao gồm VAT | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: (Bằng chữ:……………………………….) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Thông tin liên hệ:..........................................

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:....... ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận báo giá.

- Cam kết của nhà thầu: ..................................

- Thông tin khác: .............................................

- Báo giá này đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ chi phí để thực hiện.

|  | ….., ngày…. tháng….năm… Đại diện hợp pháp của công ty (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu Bảo trì thiết bị y tế năm 2026

| STT | Tên thiết bị | Model/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Năm sản xuất | Nội dung cần thực hiện bảo trì | Số lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tạo oxy từ khí trời | Integra/ Sequal/ Mỹ | 2006 |  Kiểm tra hoạt động tổng thể máy  Vệ sinh hoặc thay lọc bụi đầu vào  Kiểm tra bộ lọc vi khuẩn  Kiểm tra độ tinh khiết oxy đầu ra  Kiểm tra áp suất và lưu lượng oxy  Kiểm tra hệ thống quạt làm mát  Kiểm tra tiếng ồn và rung  Kiểm tra dây nguồn, tiếp địa | 01 | Cái |
| 2 | Máy tạo Oxy từ khí trời | DE-2AW/ DEDAKJ/ Trung Quốc | 2024 |  Kiểm tra hoạt động tổng thể máy  Vệ sinh hoặc thay lọc bụi đầu vào  Kiểm tra bộ lọc vi khuẩn  Kiểm tra độ tinh khiết oxy đầu ra  Kiểm tra áp suất và lưu lượng oxy  Kiểm tra hệ thống quạt làm mát  Kiểm tra tiếng ồn và rung  Kiểm tra dây nguồn, tiếp địa | 01 | Cái |
| 3 | Máy hút đàm | YBDX-230/ Italia | 2006 |  Kiểm tra áp lực hút  Kiểm tra bình chứa dịch  Vệ sinh đường ống hút  Kiểm tra van một chiều  Kiểm tra rò rỉ  Kiểm tra hệ thống điện | 01 | Cái |
| 4 | Máy Laser HeNe | STL – 101/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc | 2013 |  Kiểm tra công suất phát tia  Kiểm tra đầu phát laser  Vệ sinh hệ thống quang học  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra nút điều khiển  Kiểm tra dây dẫn quang  Kiểm tra khóa an toàn  Hiệu chuẩn năng lượng tia | 01 | Cái |
| 5 | Máy Laser HeNe | STL – 101/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc | 2024 |  Kiểm tra công suất phát tia  Kiểm tra đầu phát laser  Vệ sinh hệ thống quang học  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra nút điều khiển  Kiểm tra dây dẫn quang  Kiểm tra khóa an toàn  Hiệu chuẩn năng lượng tia | 01 | Cái |
| 6 | Máy Laser HeNe | HL-1100S/ Trung tâm Công nghệ Laser/ Việt Nam | 2019 |  Kiểm tra công suất phát tia  Kiểm tra đầu phát laser  Vệ sinh hệ thống quang học  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra nút điều khiển  Kiểm tra dây dẫn quang  Kiểm tra khóa an toàn  Hiệu chuẩn năng lượng tia | 01 | Cái |
| 7 | Máy đo điện tim | Cardisuny C120/ Fukuda ME/ Nhật Bản | 2019 |  Kiểm tra tín hiệu ECG  Kiểm tra điện cực  Vệ sinh cáp điện cực  Kiểm tra giấy in  Kiểm tra pin  Kiểm tra hệ thống in  Hiệu chuẩn tín hiệu | 01 | Cái |
| 8 | Máy đo điện tim | Cardico 306/ Suzuken/ Nhật Bản | 2022 |  Kiểm tra tín hiệu ECG  Kiểm tra điện cực  Vệ sinh cáp điện cực  Kiểm tra giấy in  Kiểm tra pin  Kiểm tra hệ thống in  Hiệu chuẩn tín hiệu | 01 | Cái |
| 9 | Máy Laser nội mạch | GX-1000/ Guilin Kangxing Medical Instrument Co., Ltd/ Trung Quốc | 2006 |  Kiểm tra năng lượng phát  Kiểm tra đầu phát laser  Kiểm tra dây dẫn quang  Vệ sinh đầu phát  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra hệ thống điều khiển | 01 | Cái |
| 10 | Máy Laser nội mạch | LS216/ Viện Vật lý Sinh họ/ Việt Nam | 2021 |  Kiểm tra năng lượng phát  Kiểm tra đầu phát laser  Kiểm tra dây dẫn quang  Vệ sinh đầu phát  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra hệ thống điều khiển | 01 | Cái |
| 11 | Máy phát tia Plasma lạnh Plasma MED | PlasmaMED-BV- GAP/ PLT/ Việt Nam | 2018 |  Kiểm tra đầu phát plasma  Kiểm tra công suất phát  Vệ sinh điện cực  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra dây nguồn  Kiểm tra hệ thống điều khiển  Kiểm tra an toàn điện | 01 | Cái |
| 12 | Máy phân tích da | Focuskin/ PIE/ Hàn Quốc | 2024 |  Vệ sinh camera  Kiểm tra ánh sáng  Kiểm tra phần mềm  Kiểm tra màn hình  Kiểm tra cổng kết nối | 01 | Cái |
| 13 | Máy siêu âm màu tổng quát | F31/ Hitachi/ Japan | 2018 |  Kiểm tra đầu dò  Vệ sinh đầu dò  Kiểm tra chất lượng hình ảnh  Kiểm tra cổng kết nối  Kiểm tra bàn phím  Kiểm tra màn hình | 01 | Cái |
| 14 | Máy kim tiêm tự động | Hydro Injector II/ DAOL MED/ Korea | 2018 |  Kiểm tra áp lực tiêm  Kiểm tra kim tiêm  Kiểm tra cơ cấu bơm  Vệ sinh thiết bị  Kiểm tra hệ thống điện  Kiểm tra độ chính xác liều | 01 | Cái |
| 15 | Máy điện di ION | Acthyderm/ Microlab/ Hàn Quốc | 2013 |  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dòng điện  Kiểm tra cổng kết nối  Vệ sinh điện cực  Kiểm tra nguồn điện | 01 | Cái |
| 16 | Máy điện di | CryoStamp/ SJ Global/ Hàn Quốc | 2020 |  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dòng điện  Kiểm tra cổng kết nối  Vệ sinh điện cực  Kiểm tra nguồn điện | 01 | Cái |
| 17 | Máy laser CO2 Fractional | COSCAN-5000/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc | 2011 |  Kiểm tra công suất laser  Kiểm tra ống laser  Vệ sinh gương phản xạ  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra tay cầm  Kiểm tra bàn đạp  Hiệu chuẩn năng lượng | 01 | Cái |
| 18 | Máy điều trị bệnh da bằng tia UV-B | VTRAC/ Photomedex/ Mỹ | 2013 |  Kiểm tra đèn UV  Kiểm tra cường độ tia  Vệ sinh buồng chiếu  Kiểm tra hệ thống điều khiển  Kiểm tra hệ thống nước làm mát, bộ lọc nước, châm nước làm mát | 01 | Cái |
| 19 | Máy IPL | IPL MED/ EME S.r.l/ Italia | 2018 |  Kiểm tra đèn phát IPL  Kiểm tra năng lượng phát  Vệ sinh tay cầm  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra bộ lọc ánh sáng | 01 | Cái |
| 20 | Máy điện di | Aqua Mesoderm/ Sensol/ Italia | 2018 |  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dòng điện  Kiểm tra cổng kết nối  Vệ sinh điện cực  Kiểm tra nguồn điện | 01 | Cái |
| 21 | Máy trẻ hóa da bằng công nghệ HIFU | Hipro/ Daeju Meditech/ Hàn Quốc | 2018 |  Kiểm tra đầu phát HIFU  Kiểm tra năng lượng  Kiểm tra hệ thống làm mát  Vệ sinh đầu phát  Kiểm tra dây kết nối | 01 | Cái |
| 22 | Máy trẻ hóa da bằng công nghệ RF | RF Baron (HR-S250)/ MIZ/ Hàn Quốc | 2020 |  Kiểm tra đầu RF  Kiểm tra năng lượng  Vệ sinh điện cực  Kiểm tra làm mát  Kiểm tra hệ thống điều khiển | 01 | Cái |
| 23 | Máy làm lạnh | Cryo 6/ Zimmer/ Đức | 2019 |  Kiểm tra nhiệt độ  Vệ sinh bộ lọc khí  Kiểm tra quạt  Kiểm tra ống dẫn khí, ống dẫn nước | 01 | Cái |
| 24 | Máy điện di G-COOL | G-COOL/ DaeYang Medical/ Hàn Quốc | 2017 |  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dòng điện  Kiểm tra cổng kết nối  Vệ sinh điện cực  Kiểm tra nguồn điện | 01 | Cái |
| 25 | Tủ sấy | DX31/ Yamato/ Nhật Bản | 1993 |  Kiểm tra nhiệt độ  Kiểm tra bộ gia nhiệt  Kiểm tra quạt  Vệ sinh buồng sấy | 01 | Cái |
| 26 | Tủ ấm 37 độ | BE200/ Memmert GmbH/ Đức | 1990 |  Kiểm tra nhiệt độ  Kiểm tra cảm biến nhiệt  Kiểm tra quạt  Vệ sinh buồng ấm | 01 | Cái |
| 27 | Máy ly tâm PRP | PRP01/ Changsha Biomedical Supply Co.,Ltd/ China | 2018 |  Kiểm tra rotor  Kiểm tra tốc độ quay  Kiểm tra cân bằng  Vệ sinh buồng ly tâm  Kiểm tra khóa nắp | 01 | Cái |
| 28 | Máy ly tâm | EBA 200/ Andreas Hettich GmbH/ Đức | 2021 |  Kiểm tra rotor  Kiểm tra tốc độ quay  Kiểm tra cân bằng  Vệ sinh buồng ly tâm  Kiểm tra khóa nắp | 01 | Cái |
| 29 | Máy ly tâm | EBA 20/ Andreas Hettich GmbH/ Đức | 2013 |  Kiểm tra rotor  Kiểm tra tốc độ quay  Kiểm tra cân bằng  Vệ sinh buồng ly tâm  Kiểm tra khóa nắp | 01 | Cái |
| 30 | Máy ly tâm | Z206A/ Hermle/ Đức | 2024 |  Kiểm tra rotor  Kiểm tra tốc độ quay  Kiểm tra cân bằng  Vệ sinh buồng ly tâm  Kiểm tra khóa nắp | 01 | Cái |
| 31 | Máy lắc ABC | MR-5/ ABC Labo Corporation/ Nhật | 2001 |  Kiểm tra tốc độ lắc  Kiểm tra động cơ  Kiểm tra giá đỡ  Vệ sinh thiết bị | 01 | Cái |
| 32 | Kính hiển vi Olympus | CX21/ Olympus Optical/ Nhật | 2007 |  Vệ sinh vật kính  Vệ sinh thị kính  Kiểm tra ánh sáng  Kiểm tra cơ cấu chỉnh nét  Bôi trơn cơ khí | 01 | Cái |
| 33 | Kính hiển vi Olympus | CX23/ Olympus Optical/ Trung Quốc | 2019 |  Vệ sinh vật kính  Vệ sinh thị kính  Kiểm tra ánh sáng  Kiểm tra cơ cấu chỉnh nét  Bôi trơn cơ khí | 01 | Cái |
| 34 | Tủ ATSH ESCO Class II BSC | AC2-4E8/ ESCO Singapore/ Singapore | 2014 |  Kiểm tra lưu lượng gió  Kiểm tra bộ lọc HEPA  Kiểm tra áp suất  Kiểm tra đèn UV  Vệ sinh buồng  Kiểm định an toàn sinh học | 01 | Cái |
| 35 | Tủ An toàn sinh học cấp II | BLB06/ Phượng Hải/ Việt Nam | 2020 |  Kiểm tra lưu lượng gió  Kiểm tra bộ lọc HEPA  Kiểm tra áp suất  Kiểm tra đèn UV  Vệ sinh buồng  Kiểm định an toàn sinh học | 01 | Cái |
| 36 | Máy lọc không khí | Airdecon Pure/ Amity/ Anh | 2019 |  Vệ sinh hoặc thay lọc  Kiểm tra quạt  Kiểm tra lưu lượng khí  Kiểm tra cảm biến | 01 | Cái |
| 37 | Máy điêu trị bệnh da bằng công nghệ Plasma siêu cao tần | ZEUS-150/ ZERONE/ Hàn Quốc | 2018 |  Kiểm tra công suất  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dây nối  Kiểm tra chế độ cắt/đốt  Kiểm tra tiếp địa | 01 | Cái |
| 38 | Máy điêu trị bệnh da bằng công nghệ Plasma siêu cao tần | ZEUS-100/ ZERONE/ Hàn Quốc | 2017 |  Kiểm tra công suất  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dây nối  Kiểm tra chế độ cắt/đốt  Kiểm tra tiếp địa | 01 | Cái |
| 39 | Máy laser CO2 | C2L 30/ ITC Co.,Ltd/ Hàn Quốc | 2013 |  Kiểm tra công suất laser  Kiểm tra ống laser  Vệ sinh gương phản xạ  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra tay cầm  Kiểm tra bàn đạp | 03 | Cái |
| 40 | Máy laser CO2 | LPT 403/ Long Phương Co.,Ltđ/ Việt Nam | 2019 |  Kiểm tra công suất laser  Kiểm tra ống laser  Vệ sinh gương phản xạ  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra tay cầm  Kiểm tra bàn đạp | 01 | Cái |
| 41 | Máy hút khói bụi (khử mùi) | F60001/ Trung Quốc | 2018 | - Kiểm tra quạt hút - Vệ sinh bộ lọc - Kiểm tra đường ống - Kiểm tra lưu lượng hút | 02 | Cái |
| 42 | Dao mổ điện cao tần | ZEUS-150/ ZERONE/ Hàn Quốc | 2024 |  Kiểm tra công suất  Kiểm tra điện cực  Kiểm tra dây nối  Kiểm tra chế độ cắt/đốt  Kiểm tra tiếp địa | 01 | Cái |
| 43 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | PVM – 2701/ Nihon Kohden/ Nhật Bản | 2013 |  Kiểm tra tín hiệu  Kiểm tra dây cáp  Kiểm tra pin  Kiểm tra màn hình  Vệ sinh toàn diện máy | 01 | Cái |
| 44 | Máy tạo oxy từ khí trời | Newlife/ Airsep Corporation/ Mỹ | 2006 |  Kiểm tra hoạt động tổng thể máy  Vệ sinh hoặc thay lọc bụi đầu vào  Kiểm tra bộ lọc vi khuẩn  Kiểm tra độ tinh khiết oxy đầu ra  Kiểm tra áp suất và lưu lượng oxy  Kiểm tra hệ thống quạt làm mát  Kiểm tra tiếng ồn và rung  Kiểm tra dây nguồn, tiếp địa | 01 | Cái |
| 45 | Nồi hấp tiệt trùng | TC-409A/ Medsource/ Đài Loan | 2023 |  Kiểm tra áp suất  Kiểm tra nhiệt độ  Kiểm tra gioăng cửa  Kiểm tra van an toàn  Kiểm tra hệ thống gia nhiệt  Kiểm tra chu trình hấp  Vệ sinh buồng hấp | 01 | Cái |
| 46 | Máy đo điện tim | C110/ Fukuda M-E/ Nhật Bản | 2019 |  Kiểm tra tín hiệu ECG  Kiểm tra điện cực  Vệ sinh cáp điện cực  Kiểm tra giấy in  Kiểm tra pin  Kiểm tra hệ thống in  Hiệu chuẩn tín hiệu | 01 | Cái |
| 47 | Máy laser HeNe | STL – 101/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc | 2013 |  Kiểm tra công suất phát tia  Kiểm tra đầu phát laser  Vệ sinh hệ thống quang học  Kiểm tra hệ thống làm mát  Kiểm tra nút điều khiển  Kiểm tra dây dẫn quang  Kiểm tra khóa an toàn  Hiệu chuẩn năng lượng tia | 01 | Cái |
| 48 | Máy sấy đồ vải | ADE-758V/ ADC/ Mỹ | 2020 |  Kiểm tra nhiệt độ  Kiểm tra quạt, hệ thống thoát nước hay ống thông hơi  Kiểm tra bộ gia nhiệt  Vệ sinh lưới lọc, lồng sấy | 01 | Cái |
| 49 | Bơm tiêm tự động | TOP 5300/ Top Corporation/ Nhật Bản | 2018 |  Kiểm tra lưu lượng  Kiểm tra pin  Kiểm tra cảnh báo  Kiểm tra cơ cấu bơm | 02 | Cái |